报价函格式

四川济通工程试验检测有限公司驻地试验室2023年度仪器设备检定校准服务采购 项目报价函

单位名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

目    录

一、报价函…………………………………………………

二、法定代表人身份证明或授权委托书…………………

三、供应商证明材料………………………………………

一、报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

一、我公司已认真阅读了贵单位发出的             （项目名称）（项目编号：    ）询价函，接受贵方询价函提出的各项要求，自愿以人民币（大写）          （¥       ）的报价，按合同约定完成服务工作。

二、服务期限：                             。

供应商名称：              （盖单位章）

年  月  日

四川济通工程试验检测有限公司

驻地试验室2023年度仪器设备检定校准服务采购报价清单

| 序号 | 仪器名称 | 检校参数 | 放置 位置 | 量程或 规格 | 精度 | 数量 | 单价 限价 | 总价 限价 | 报价 单价 | 报价 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸式滴定管 | 外观、容量偏差、流出时间、分度线宽度 | 化学室 | 0~50ml |  | 16 | 80 | 1280 |  |  |  |
| 2 | 多功能低温恒温水浴 | 温度平均值（10℃、15℃、20℃、25℃、30℃），温度上偏差，温度下偏差，温度波动度 | 化学室 |  |  | 16 | 400 | 6400 |  |  |  |
| 3 | 容量瓶(定容) | 外观、容量偏差、分度线宽度 | 化学室 |  |  | 16 | 80 | 1280 |  |  |  |
| 4 | 量筒（50ml、1000ml） | 外观、容量偏差、分度线宽度 | 化学室 |  |  | 16 | 80 | 1280 |  |  |  |
| 5 | 移液管（2ml、5ml、10ml） | 外观、示值偏差、分度线宽度 | 化学室 |  |  | 24 | 80 | 1920 |  |  |  |
| 6 | 土工筛/砂石筛/石子筛/沥青集料筛(按照每套计算) | 外观以及各部份相互作用，筛孔平均尺寸 | 集料室 |  |  | 32 | 450 | 14400 |  |  |  |
| 7 | 沥青集料、水泥试验筛（单筛1.7mm、1.18mm、0.9mm） | 外观以及各部份相互作用，筛孔平均尺寸 | 集料室 |  |  | 24 | 90 | 2160 |  |  |  |
| 8 | 震击式振筛机 | 摇动次数，震击次数，回转半径 | 集料室 |  |  | 8 | 300 | 2400 |  |  |  |
| 9 | 数显游标卡尺 | 外观、各部分相互作用、各部分相对位置、标尺标记的宽度和宽度差、测量面的表面粗糙度、测量面的平面度、零值误差、示值误差 | 集料室 | 0-200或0~300mm | 0.01mm | 16 | 300 | 4800 |  |  |  |
| 10 | 静水电子天平 | 通用技术要求的检查，置零准确度及除皮准确度，称量测试，偏载测试，重复性测试，鉴别阈测试，除皮后的称量测试 | 集料室 | 5000g | 0.1g | 16 | 300 | 4800 |  |  |  |
| 11 | 电热鼓风干燥箱（根据使用在不同科室考虑） | 70℃、80℃、100℃、105℃、140℃、180℃、210℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 集料室 |  | 1℃ | 32 | 400 | 12800 |  |  |  |
| 12 | 亚甲蓝试验搅拌装置 | 转速、各部位尺寸 | 集料室 |  |  | 8 | 350 | 2800 |  |  |  |
| 13 | 容量瓶 | 外观、容量偏差、分度线宽度 | 集料室 | 100~1000ml |  | 32 | 90 | 2880 |  |  |  |
| 14 | 砂当量试验仪 | 振荡器（振频、振荡时间、振荡距离、内径、外径、高度），试筒（液面控制线位置高度线、高度标尺示值误差、标尺刻度示值误差，质量、底座直径、活塞杆长度），配重活塞（套筒上部圆柱体厚度、高度标尺示值误差、标尺刻度示值误差、活塞杆与底座垂直度偏差值），冲洗管（内径、外径、冲洗杆直径） | 集料室 |  |  | 8 | 350 | 2800 |  |  |  |
| 15 | 粗集料堆积密度漏斗 | 外观检查，漏斗管子内径，漏斗活动门与容量筒上端间距离 | 集料室 |  |  | 8 | 90 | 720 |  |  |  |
| 16 | 细集料堆积密度漏斗 | 外观检查，漏斗管子内径，漏斗活动门与容量筒上端间距离 | 集料室 |  |  | 8 | 90 | 720 |  |  |  |
| 17 | 石子压碎值标仪 | 试筒尺寸，压头直径，底板尺寸、压头硬度 | 集料室 |  |  | 8 | 350 | 2800 |  |  |  |
| 18 | 砂子压碎值测定仪 | 试筒尺寸，压头直径，底板尺寸、压头硬度 | 集料室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |  |  |
| 19 | 针片状规准仪 | 针状规准仪规准柱高度、针状规准仪相邻规准柱间距；片状规准仪规准版上表面的平整度、片状规准仪规准长度和宽度 | 集料室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |  |  |
| 20 | 细集料棱角性测定仪 | 孔径、锥角、储沙筒高度、储沙筒直径 | 集料室 |  |  | 8 | 150 | 1200 |  |  |  |
| 21 | 容积升 | 容积示值误差 | 集料室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |  |  |
| 22 | 电热鼓风干燥箱 | 100℃、140℃、180℃、210℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 力学室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 23 | 电液伺服压力试验机 | 试验力10%至100%，同时参照首次检定内容全参数覆盖 | 力学室 | 0~2000kN | 0.5级或1.0级 | 8 | 1000 | 8000 |  |  | 按照1.0级实施 |
| 24 | 电液伺服压力试验机 | 试验力20%至80%，同时参照首次检定内容全参数覆盖 | 力学室 | 0~3000kN | 0.5级或1.0级 | 8 | 1800 | 14400 |  |  | 按照1.0级实施 |
| 25 | 微机电液伺服万能材料试验机（一般为300~1000kN | 试验力（5~1000）kN，拉力同轴度，测量系统分辨力，示 值相对误差，重复性相对误差，变形系统的分辨力，变形误差，试验 力保持，压板中心线重合及球面支 撑灵活程度，试验力示值，水平分力 | 力学室 | 0~1000kN | 0.5级或1.0级 | 16 | 1200 | 19200 |  |  | 按照1.0级实施 |
| 26 | 钢筋正反向弯曲试验机 | 弯曲角度（正反向0~90°，含弯曲测量） | 力学室 |  |  | 8 | 500 | 4000 |  |  |  |
| 27 | 电动钢筋标距仪 | 外观及相互作用、标距实测值（5mm、10mm） | 力学室 |  | 0.1mm | 8 | 300 | 2400 |  |  |  |
| 28 | 钢直尺 | 外观、示值误差 | 力学室 | 0-600mm | 0.5mm | 24 | 60 | 1440 |  |  |  |
| 29 | 干湿温度计 | 通用技术要求、示值误差(温度-10~45摄氏度、湿度10%~95%） | 力学室 |  |  | 80 | 80 | 6400 |  |  |  |
| 30 | 微机电液伺服恒应力压力试验机 | 试验力0~10kN、20~300kN，参照首次压力试验机检定要求 | 水泥室 | 300kN/10kN | 0.5级 | 8 | 1800 | 14400 |  |  | 按照0.5级实施 |
| 31 | 标准恒温恒湿养护箱 | 温度（20±1℃）、湿度（大于90%） | 水泥室 | / | / | 8 | 450 | 3600 |  |  |  |
| 32 | 水泥净浆搅拌机 | 搅拌叶片公转、自转转速，搅拌时间，搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙 | 水泥室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 33 | 水泥胶砂搅拌机 | 叶片转速，搅拌时间，叶片与锅底间隙，叶片与锅壁间隙，加砂完全性 | 水泥室 | / | / | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 34 | 水泥胶砂振实台 | 搅拌叶片公转、自转转速，搅拌时间，搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙 | 水泥室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |  |  |
| 35 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 跳动部分总质量，落距，跳动频率和工作周期，桌面直径和刻圆直径，桌面平面度，桌面水平度，试模几何尺寸。 | 水泥室 |  |  | 8 | 300 | 2400 |  |  |  |
| 36 | 水泥标准稠度及凝结时间测定仪 | 试杆，初凝针，终凝针，环形附件直径，环形附件平面与针头距离，圆模上口内径、下口内径、圆模高度，试杆同轴度，初凝针同轴度，终凝针同轴度，滑动杆+试杆（试针），标尺 | 水泥室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 37 | 雷氏夹测定仪 | 外观及各部分相互作用，模座圆弧半径，膨胀值标尺基线圆弧半径，弹性标尺基线圆弧半径，悬丝直径，标尺刻度相对误差，砝码质量 | 水泥室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 38 | 水泥细度负压筛析仪 | 负压示值校准，时间控制校准 | 比表面积室 |  |  | 8 | 260 | 2080 |  |  |  |
| 39 | 45μm/80μm筛 | 筛孔尺寸、示值误差 | 比表面积室 | / |  | 16 | 90 | 1440 |  |  |  |
| 40 | 全自动比表面积测定仪 | 外观、透气圆筒尺寸、穿孔板尺寸、试料层体积、U型压力计刻线间距、气密性 | 比表面积室 | / | / | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 41 | 分析天平(千分之一及以上精度) | 通用技术要求的检查，置零准确度及除皮准确度，称量测试，偏载测试，重复性测试，鉴别阈测试，除皮后的称量测试 | 比表面积室 | 0-200g |  | 8 | 300 | 2400 |  |  |  |
| 42 | 电子天平（常规e为1至0.01） | 通用技术要求的检查，置零准确度及除皮准确度，称量测试，偏载测试，重复性测试，鉴别阈测试，除皮后的称量测试 | 比表面积室 | 500g | 0.01g | 64 | 200 | 12800 |  |  |  |
| 43 | 水泥筛 | 筛孔尺寸 | 水泥室 |  |  | 8 | 90 | 720 |  |  |  |
| 44 | 沸煮箱 | 常温至沸腾时间、沸腾保持时间 | 高温室 | / | / | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 45 | 李氏比重瓶 | 分度值、示值误差 | 水泥室 | 250ml |  | 16 | 100 | 1600 |  |  |  |
| 46 | 高温电阻炉 | 外观、炉温均匀度、炉温稳定度、炉温偏差、炉内最大温差 | 高温室 | 0-1200（℃） | / | 8 | 500 | 4000 |  |  |  |
| 47 | 量水器 | 225±0.5ml示值误差 | 水泥室 |  | 0.5ml | 8 | 120 | 960 |  |  |  |
| 48 | 强制式卧轴混凝土搅拌机 | 搅拌叶片公转、自转转速，搅拌时间，搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙 | 砼室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 49 | 砂浆搅拌机 | 转速，搅拌锅尺寸，搅拌叶尺寸，叶片与锅底、锅壁的工作间隙 | 砼室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 50 | 混凝土磁力振实台 | 外观及各部分相互作用，计时功能检查，振动频率，振动位移幅值，试模固定可靠性，安性性，噪音测试 | 砼室 | / | / | 8 | 300 | 2400 |  |  |  |
| 51 | 砂浆稠度仪 | 外观质量、锥体加刻度尺质量、容量筒高度、容量筒直径 | 砼室 |  |  | 8 | 300 | 2400 |  |  |  |
| 52 | 直读式混凝土含气量测定仪 | 外观及各部分相互作用、量钵容积校准、对应含气量的压力读数、气密性检测 | 砼室 | 0-10% |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 53 | 混凝土贯入阻力仪 | 贯入测针尺寸、贯入测针工作长度、试样筒上下口直径、试样筒内腔高度、(200～1000)N示值误差、重复性误差、测力系统回零误差、加荷装置、安全性能 | 砼室 |  |  | 8 | 600 | 4800 |  |  |  |
| 54 | 混凝土弹性模量测定仪 | 相关部位尺寸测量 | 砼室 | / | / | 8 | 150 | 1200 |  |  |  |
| 55 | 砂浆保水性测定装置 | 外观、重物质量、试模内径、试模内高 | 砼室 |  |  | 8 | 100 | 800 |  |  |  |
| 56 | 浆液流动度测定仪 | 外观，流动锥体积，水流出时间 | 砼室 |  |  | 8 | 100 | 800 |  |  |  |
| 57 | 混凝土扩展度测定仪（坍落度扩展度流动仪） | 尺寸、挠度 | 砼室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |  |  |
| 58 | 混凝土抗折装置 | 尺寸 | 砼室 |  |  | 8 | 150 | 1200 |  |  |  |
| 59 | 电子台秤（精度5g及以上） | 通用技术要求的检查，置零准确度及除皮准确度，称量测试，偏载测试，重复性测试，鉴别阈测试，除皮后的称量测试 | 砼室 |  |  | 40 | 200 | 8000 |  |  |  |
| 60 | 千分表 | 外观及各部分相互作用检查、示值误差 | 砼室 | 0-1mm | 0.001mm | 16 | 200 | 3200 |  |  |  |
| 61 | 坍落度筒 | 坍落度筒（顶部内径、底部内径、高），捣棒（直径、长度），测量标尺示值误差 | 砼室 | / | / | 8 | 100 | 800 |  |  |  |
| 62 | 混凝土抗渗仪 | 外观检查、零位漂移、示值误差（0.4~1.3MPa）、回程误差、压力值 | 砼室 |  |  | 8 | 350 | 2800 |  |  |  |
| 63 | 数显土壤液塑限测定仪 | 圆锥体质量（76g、100g），圆锥体锥尖角度，盛土杯内径和深度，测量误差，测量时间 | 土工室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |  |  |
| 64 | 多功能电动击实仪 | 外观及相互作用，击锤质量，击锤落高，击实锤体锤底直径，击实锤体的侧母线与击实筒内壁的间隙，试筒尺寸 | 土工室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 65 | 多功能路面材料强度试验机 | 外观及工作性能，丝杆速度，丝杆最大位移距离，试验力校准（电子测力计100kN、50kN）,位移传感器测量精度 | 土工室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 66 | 测力环 | 力值示值误差、相关方程 | 土工室 |  |  | 16 | 400 | 6400 |  |  |  |
| 67 | 表面振动压实试验仪 | 外观检查、各偏心质量块质量允差、振动单元的振动频率、振动单元的激振力、振实工作台的静压力、圆柱体试件试模的尺寸、梁式试件试模的尺寸 | 土工室 | / | / | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 68 | 百分表 | 外观、重复性、全程误差、回程误差 | 土工室 | 10mm | 0.01mm | 96 | 100 | 9600 |  |  |  |
| 69 | 温度计 | 通用技术要求、示值误差-10℃~45℃ | 力学室 | 0-300℃ | 2℃ | 100 | 90 | 9000 |  |  |  |
| 70 | 高强混凝土回弹仪 | 外观质量、标尺“100”刻度线位置、指针长度、指针摩擦力、弹击杆端部球面半径、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧刚度、弹击拉簧工作长度、弹击拉簧拉伸长度、弹击锤起跳位置、钢砧率定值88±2 | 现场室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |  |  |
| 71 | 路面弯沉仪 | 外观及各部分相互作用，测头尺寸（长、宽、高）、有效长度（前梁、后梁），杠杆比及误差，挠度（前梁、后梁），测量最大允许误差 | 现场室 | 5.4m |  | 8 | 300 | 2400 |  |  |  |
| 72 | 灌砂筒 | 外观及相互作用、储砂筒内径和容积、流砂孔直径、标定罐内径和外径、基板（金属方盘基板边长和深、中孔、板厚） | 现场室 |  |  | 64 | 100 | 6400 |  |  |  |
| 73 | 重型触探仪 | 落锤质量、贯入锥锥度、落距、贯入锥直径、触探杆外径 | 现场室 | 63.5kg |  | 8 | 350 | 2800 |  |  |  |
| 74 | 轻型触探仪 | 落锤质量、贯入锥锥度、落距、贯入锥直径、触探杆外径 | 现场室 | 10kg |  | 8 | 350 | 2800 |  |  |  |
| 75 | 混凝土回弹仪 | 外观质量、标尺“100”刻度线位置、指针长度、指针摩擦力、弹击杆端部球面半径、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧刚度、弹击拉簧工作长度、弹击拉簧拉伸长度、弹击锤起跳位置、钢砧率定值80±2 | 现场室 | / |  | 8 | 200 | 1600 |  |  |  |
| 76 | 锚杆拉拔仪 | 外观及附件、(30～300)kN示值误差、示值重复性 | 现场室 | 300kN |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 77 | 基桩超声波测试仪 | 外观质量、发射电压幅值稳定度、空气中声时值准确度、水介质声时值准确度 | 现场室 |  |  | 8 | 800 | 6400 |  |  |  |
| 78 | 公路工程质量检测器 | 外观及各部分相互作用，工作面的直线度，三个支点的端面到工作面间的垂直距离差，示值变动量，示值误差 | 现场室 | 3m |  | 8 | 200 | 1600 |  |  |  |
| 79 | 塞尺 | 示值误差 | 现场室 |  | 0.5mm | 8 | 90 | 720 |  |  |  |
| 80 | 路面构造深度仪 | 外观及各部分相互作用，量砂筒（内径、内边缘深度、壁厚），摊平板（直径、橡胶片粗糙度） | 现场室 |  |  | 8 | 300 | 2400 |  |  |  |
| 81 | 渗水仪 | 密封性、盛水量筒、压重钢圈、示值相对误差、测量重复性 | 现场室 |  |  | 8 | 300 | 2400 |  |  |  |
| 82 | 摩擦系数测定仪 | 摆总质量、摆动轴心距摆重心的距离、滑溜块下端距摆动轴心的具体、最大正向静压力、滑溜块的总质量、橡胶片尺寸、摆值重复性、摆值示值误差 | 现场室 |  |  | 8 | 1200 | 9600 |  |  |  |
| 83 | 回弹仪率定钢砧 | 硬度 | 现场室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 84 | 碳化深度测量仪 | 示值误差、显示示值变动性、示值稳定性 | 现场室 |  |  | 8 | 150 | 1200 |  |  |  |
| 85 | 钢筋扫描仪 | 保护层厚度示值误差、重复性误差 | 现场室 |  |  | 8 | 800 | 6400 |  |  |  |
| 86 | 钢筋扫描仪校准试块 | 尺寸示值误差 | 现场室 |  |  | 8 | 700 | 5600 |  |  |  |
| 87 | 钢卷尺 | 示值误差 | 现场室 |  |  | 40 | 100 | 4000 |  |  |  |
| 88 | 养护室控温控湿设备 | 温度20℃上下示值误差、波动度、均匀度、湿度95%时示值误差、波动度、均匀度 | 养护室 |  |  | 8 | 450 | 3600 |  |  |  |
| 89 | 针入度 | 针连杆质量、标准针针体直径和锥体尺寸、示值系统恒温水浴：容积温度平均值（10℃、15℃、25℃、30℃），温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，示值系统示值误差，时间显示和示值误差、控制针连杆释放时间、温度显示装置 | 沥青室 |  |  | 8 | 1200 | 9600 |  |  |  |
| 90 | 延度 | 5℃、10℃、15℃、25℃温度平均值，温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，拉伸速度 | 沥青室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 91 | 软化点 | 外观与通用技术要求，上下支撑板距离，肩环（上径、下径、高），钢球（质量、直径），定位孔，升温速率，浴槽容积，温度示值误差 | 沥青室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 92 | 沥青旋转薄膜烘箱（或沥青薄膜烘箱） | 升温时间、工作温度、转盘转速、热空气喷入流量 | 沥青室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 93 | 乳化沥青存储稳定性试验仪 | 密封性、尺寸 | 沥青室 |  |  | 8 | 100 | 800 |  |  |  |
| 94 | 沥青密度比重瓶 | 容量偏差 | 沥青室 |  |  | 16 | 50 | 800 |  |  |  |
| 95 | 沥青恩格拉粘度计 | 标准水值 | 沥青室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 96 | 乳化沥青微粒离子电荷试验器 | 电压、计时装置、尺寸、间距 | 沥青室 |  |  | 8 | 100 | 800 |  |  |  |
| 97 | 马歇尔稳定度仪 | 力值、位移 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 350 | 2800 |  |  |  |
| 98 | 马歇尔电动击实仪 | 锤重、落距、试模尺寸 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 99 | 抽提仪 | 容积示值误差、转动速率 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 300 | 2400 |  |  |  |
| 100 | 车辙成型机 | 试模尺寸、轮碾温度、压力 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 101 | 车辙试验仪 | 温度、试验轮压强、往返频率、传感器示值、测试轮尺寸、橡胶硬度、测试轮行程 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 102 | 沥青混合料拌合机 | 时间、温度、升温速率、转速 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 600 | 4800 |  |  |  |
| 103 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | 容积、负压、负压达到稳定时间、真空表示值时间、压力表示值误差 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 104 | 低温溢流水箱 | 温度（25±0.5℃）示值误差 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |
| 105 | 金额合计（元） |  |  |  |  |  |  | 393000 |  |  |  |
| 注：1、以上单价为招标人驻地试验室配置设备，所有设备均以单台设置单价，现场检校时以驻地试验室提供的经审批清单为基础，现场检校实施完毕后经双方签认作为支付依据；2、本单价为综合性单价，含检校过程中检校机构人员差旅费、设备使用费等所有费用，其他可能发生的费用不再单独增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                  （盖单位章）

年  月  日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                    （签字）

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证 | 法定代表人身份证 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证 | 授权代理人身份证 |
| --- | --- |

供应商：                         （盖章）

法定代表人：                     （签字）

委托代理人：                    （签字）

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 三、供应商证明材料

（依据具体项目要求，供应商可自行拟定格式）

- 营业执照复印件

（二）基本账户开户许可证或基本账户信息表复印件

（三）资质认定证书复印件（正副本）