- 附件：报价文件格式

2025年第一批次试验检测设备采购项目

（采购项目编号：SCJTWC20250435）

报

价

文

件

单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目  录

一、报价函	2

二、报价清单说明	3

三、法定代表人身份证明或授权委托书	6

四、供应商证明材料	8

- 报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

1、我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求完成询价函规定的全部工作，总报价（含增值税）为人民币      元（大写：       ）（此报价提供增值税专票£  普票£，税率为   %）。

- 2、工期：中标后20个日历天内送达指定地点。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到《工作通知单》后，在《工作通知单》规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同你方的《工作通知单》将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

年    月    日

- 二、报价清单说明

- （一）报价清单说明

1、本次报价涵盖了供应商为完成本采购项目所需提供的各项服务，包括但不限于货物款项、运输费用、包装费用、设备检定/校准费用（需现场检定/校准的设备除外）、售后服务费用、备品备件费用以及相关税费等；

2、“报价清单”为通用表格，投标供应商应根据本采购项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误；

3、报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。报价清单中的细目填入的单价或价格，只允许有一个报价。单价×数量结果保留为整数。

- （二）报价清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 单价限价（元） | 单价报价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电液伺服万能试验机（1000kN） | LZY-1000X | 1 | 84000 |  |  |
| 2 | 微机控制电液伺服压力试验机（2000kN） | LZY-2000X | 1 | 50000 |  |  |
| 3 | 立式水泥砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 1 | 3800 |  |  |
| 4 | 砼与钢筋握裹力测定仪 | KB-150型 | 1 | 2100 |  |  |
| 5 | 湿海绵针孔漏点检测仪 | LBS-9 | 1 | 3600 |  |  |
| 6 | 握裹力试模装置 | / | 1 | 300 |  |  |
| 7 | 钢丝反复弯曲试验机 | GWJ-8 | 1 | 580 |  |  |
| 8 | 恒温恒湿箱 | GWGS-40-225 | 1 | 7500 |  |  |
| 9 | 土工合成材料耐静水压测定仪 | YT1203 | 1 | 7800 |  |  |
| 10 | 数显卡尺 | / | 4 | 380 |  |  |
| 11 | 电炉 | / | 3 | 150 |  |  |
| 12 | 发泡机 | / | 1 | 2600 |  |  |
| 13 | 顶破/刺破/圆球顶破下夹具 | WZDP103A | 1 | 8300 |  |  |
| 14 | 橡胶拉伸夹具 | WGA203A | 2 | 5200 |  |  |
| 15 | 新马歇尔稳定度仪 | SYD-0709 | 1 | 32800 |  |  |
| 16 | 两脚规 | / | 1 | 50 |  |  |
| 17 | 混凝土表面含水率测定仪 | / | 1 | 450 |  |  |
| 18 | 碟式仪 | / | 1 | 1900 |  |  |
| 19 | 无线锚杆测试仪（30t） | HC-MG01 | 1 | 16000 |  |  |
| 20 | 加热伸缩测量装置 | JLD-215型 | 1 | 260 |  |  |
| 21 | 大型灌砂筒 | / | 4 | 330 |  |  |
| 22 | 钢筋保护层检测仪 | ZBL-R670A | 1 | 15000 |  |  |
| 23 | 重型触探仪N63.5 | / | 1 | 2000 |  |  |
| 24 | 洛杉矶磨耗试验机仪 | / | 1 | 6000 |  |  |
| 25 | 方孔筛 | / | 1 | 60 |  |  |
| 26 | 软弱颗粒试验仪 | / | 1 | 1100 |  |  |
| 27 | 针片状专用游标卡尺 | / | 1 | 680 |  |  |
| 28 | 细集料压碎值仪 | / | 1 | 110 |  |  |
| 29 | 砂当量测定仪及配件 | / | 1 | 2800 |  |  |
| 30 | 细集料流动时间测定仪 | / | 1 | 480 |  |  |
| 31 | 乳化沥青离子电荷仪 | SYD-0653 | 1 | 750 |  |  |
| 32 | 恒温水箱 | / | 1 | 950 |  |  |
| 33 | 劈裂抗拉夹具（圆柱体） | / | 1 | 520 |  |  |
| 34 | 大型灌砂筒 | / | 2 | 330 |  |  |
| 35 | 钢卷尺 | / | 1 | 230 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

供应商：                        （盖章）

日期：     年     月     日

- 三、法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位类型：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

年    月    日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

- 2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替

- （二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                     （项目名称）      （项目编号）的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

法定代表人身份证

授权代理人身份证

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年    月    日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 四、供应商证明材料

- （一）营业执照复印件

- 提供营业执照正本或副本

- （二）开户许可证

- （三）设备要求偏离表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电液伺服万能试验机（1000kN） | LZY-1000X | 计算机数据采集系统所采集的力值准确度应为GB/T 16825.1规定的1级或优于1级。引伸计的准确度级别和应用应分别符合GB/T 12160、GB/T 228.1和GB/T 7314的规定。 计算机数据采集系统获得的试验结果平均值与人工计算得到的同台试验机试验结果平均值(或由其他试验机得到的试验结果平均值)的相对误差，其最大允许值为士2%或1个标准偏差。 |  |
| 2 | 微机控制电液伺服压力试验机（2000kN） | LZY-2000X | 压力机应符合现行《液压式万能试验机》(GB/T3159)及《试验机通用技术要求》(GB/T 2611)的规定，其测量精度为±1%，试件破坏荷载应大于压力机全程的20%且小于压力机全程的80%。压力机同时应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置，上下压板平整并有足够刚度，可均匀地连续加荷卸荷，可保持固定荷载。开机停机均灵活自如，能够满足试件破型吨位要求。球座:钢质坚硬，面部平整度要求在100mm距离内的高低差值不超过0.05mm，球面及球窝粗糙度R.=0.32um，研磨、转动灵活。 |  |
| 3 | 立式水泥砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 满足JG/T 3033的要求，单立轴强制式双向偏转，公称容量15L，筒体转速（逆向）60±2r/min，搅拌器转速（顺向）80±4r/min，搅拌筒内径Ф380mm，搅拌筒深度290mm，搅拌叶运转直径Ф230mm |  |
| 4 | 砼与钢筋握裹力测定仪 | KB-150型 | 满足GB/T 50081-2019的要求，试件夹具系两块面积为250mm×150mm、厚度为30mm的钢板，钢板材质应为45号钢。应用4根直径18mm的HRB400钢筋穿入。上端钢板附有直径为25mm的拉杆，拉杆下端套入钢板并成球面相接，上端供万能机夹持。另应有150mm×150mm×10mm钢垫板一块，中心开有直径40mm的圆孔，垫于试件与夹头下端钢板之间 |  |
| 5 | 湿海绵针孔漏点检测仪 | LBS-9 | 满足GB/T 25826-2022的要求，检测仪电压不低于67.5V，电阻不小于80kΩ。检测仪应使用固定检测电压，并检定有效。检测仪应装有指示灯或蜂鸣器，以指示涂层的不连续。探头应检测涂层钢筋的整个表面。 |  |
| 6 | 握裹力试模装置 | / | 满足GB/T 50081-2019的要求，试模规格为150mm×150mm×150mm，试模应能埋设一水平钢筋，水平钢筋轴线距离模底应为75mm。埋入的一端应恰好嵌入模壁，予以固定，另一端由模壁伸出，作为加力之用 |  |
| 7 | 钢丝反复弯曲试验机 | GWJ-8 | 满足GB/T 238-2013的要求，拨杆距离夹块顶面距离（15mm、20mm、25mm、35mm、50mm、75mm、100mm）可调，圆柱直辊半径10mm、12mm、20mm、25mm可选，带计数功能 |  |
| 8 | 恒温恒湿箱 | GWGS-40-225 | 温湿度范围：（23±2）℃、（50±10）%RH，控温精度：±1℃，测湿精度：±3%RH |  |
| 9 | 土工合成材料耐静水压测定仪 | YT1203 | 测量范围：0～2.5MPa，分辨率：0.001MPa；集水器内径：200mm；多孔板透孔直径：3±0.05mm；多孔板透孔间距：6mm |  |
| 10 | 数显卡尺 | / | 数显，0-300mm |  |
| 11 | 电炉 | / | 凹面造型，支持无极调温；额定电压：220V；额定频率：50Hz；额定功率：45-3000w |  |
| 12 | 发泡机 | / | 满足JC/T 266-2011及JC/T 2199-2013附录B要求，产泡能力（150±90）L/min，发泡时空压机气压（0.9±0.3）MPa，送液泵输出压力（1.5±0.5）MPa，送液流量控制在（10±5）L/min，具有专用气阻消除装置。发泡管为内径Ф50mm、长550m 圆管，进口内径为Ф15mm、出口内径为Ф32mm，圆锥形过渡，发泡管内填不锈钢丝状体，每个丝状体质量控制在(50士0.5)g，装填 10个，密度应均匀，钢丝断面尺寸应小于 0.05mm×0.4mm。 |  |
| 13 | 顶破/刺破/圆球顶破下夹具 | WZDP103A | 适用于土工布顶破试验、刺破试验、软式透水管圆球定屁试验 |  |
| 14 | 橡胶拉伸夹具 | WGA203A | 最大荷载：2kN；杠杆弹簧结构，自锁加紧 |  |
| 15 | 新马歇尔稳定度仪 | SYD-0709 | 1、测试荷载： （0~50.00）kN，测量误差：±0.1kN； 2、测试位移： 双位移0mm~10mm，测量误差：±0.1mm； 3、加载速率： （50±5）mm/min； 4、工作电源： AC（220±10%）V，50Hz； 5、整机功耗： 不大于700W； 6、仪器内部安装劈裂试验软件，可做劈裂试验； 7、仪器自带电脑接口，数据可随时导出、保存。 |  |
| 16 | 两脚规 | / | 辅助性设备，与圆规类似，两端尖锐，可调整距离 |  |
| 17 | 混凝土表面含水率测定仪 | / | 满足JT/S 153-2015 附录F.3要求，量程0-20%，可数显混凝土表层含水率 |  |
| 18 | 碟式仪 | / | 电动马达驱动、碟下落频率:120击/分钟(允许误差15%)、内置击数计时数器 |  |
| 19 | 无线锚杆测试仪（30t） | HC-MG01 | 综合精度0.5%FS，无线传输距离：不低于30m |  |
| 20 | 加热伸缩测量装置 | JLD-215型 | 直尺刻度长度：100mm；试件尺寸300*30mm |  |
| 21 | 大型灌砂筒 | / | 直径20cm，全高52cm，锥体高度9cm；标定罐内径20cm，高30cm |  |
| 22 | 钢筋保护层检测仪 | ZBL-R670A | 功能包括：具有JGJ扫描、精细扫描、剖面扫描、网格扫描、图像扫描、凸面扫描、凹面扫描、柱体扫描、三维成像功能，测定值2～80最大允许允许误差±1，81～130最大允许允许误差±2，131～220最大允许允许误差±4，检测适用钢筋范围（φ6～φ50mm），直径测量显示精度(0.1mm)，有数据修正功能(间距/厚度)、特殊工况修正功能、多档箍筋规格及间距修正功能，连续工作时间（≥ 6h），通信接口USB、蓝牙，可对接远程数据管理系统，支持云上传，插拔式高容量锂电池（提供备用电池一块），2.8英寸彩色触摸屏 |  |
| 23 | 重型触探仪N63.5 | / | 触探杆及穿心锤三部分组成，触探杆一律采用直径42毫米无缝管，穿心锤重63.5公斤，落锤高径比满足现行规范2:1要求，穿心锤自由下落，落距为76厘米。 |  |
| 24 | 洛杉矶磨耗试验机仪 | / | 圆筒内径711±5mm，内侧长508±5mm，壁厚12.0±0.5mm，轴线与水平倾角不得大于1%，投料口：150±3mm，隔板向圆筒轴心凸出89±2mm，厚度25±1mm，端面离圆筒内侧间隙不大于2.5mm，电机转速30-33r/min，钢球直径45.6-47.6mm，质量390-445g |  |
| 25 | 方孔筛 | / | 孔径1.7mm |  |
| 26 | 软弱颗粒试验仪 | / | 测力量程1000N，精度10N，位移行程不小于50mm |  |
| 27 | 针片状专用游标卡尺 | / | 固定比例，L/E=3 |  |
| 28 | 细集料压碎值仪 | / | 试模内径77mm，深70mm，加压块下部压头直径75-76mm。 |  |
| 29 | 砂当量测定仪及配件 | / | 试筒、冲洗装置、配重器、振荡器频率180次/min±2次/min。 |  |
| 30 | 细集料流动时间测定仪 | / | 圆筒内径90mm，高125mm；漏斗开口60°，流出口直径12mm。 |  |
| 31 | 乳化沥青离子电荷仪 | SYD-0653 | 定时精度3min±6s，烧杯容积300mL，试验电压6V±0.3V |  |
| 32 | 恒温水箱 | / | 常温～60℃，内胆尺寸650×350×320mm，外形尺寸860×420×440mm |  |
| 33 | 劈裂抗拉夹具（圆柱体） | / | 用于圆柱体劈裂 |  |
| 34 | 大型灌砂筒 | / | 直径20cm，全高52cm，锥体高度9cm；标定罐内径20cm，高30cm |  |
| 35 | 钢卷尺 | / | 50m |  |

供应商：                        （盖章）

- 年    月    日

- （四）承诺函

承诺函

四川济通工程试验检测有限公司：

我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，决定参加该项目投标，我方在此承诺：

1、售后服务承诺：

（1）设备保质期为验收合格日起至少1年。质保期内如设备出现自身质量问题，凭保修单免费维修。

（2）在质保期内，凡正常使用出现故障，乙方需提供免费维修，并负担维修过程中的费用。如质保期内非人为因素，仪器设备维修1年达3次及以上，供应商应免费更换同品牌同型号的仪器。

（3）设备故障报修的响应时间为24个小时。如果设备故障在检修24个小时后仍无法排除，乙方应将其送修，送修时间如超过7天且甲方急需使用时，乙方应免费提供不低于故障设备档次的备用设备供甲方使用，直到故障设备修复。

（4）根据询价方要求将仪器设备供应至所需地点（四川省境内）。

2、我方人员、设备等方面满足本采购项目服务要求；

3、投标有效期：自供应商提交报价文件截止之日起计算60日历天；

4、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确；

5、我方所递交的报价文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

特此承诺！

供应商：                        （盖章）

日期：     年     月     日