附件1：报价文件格式

                 采购项目
（采购项目编号： JTWBCG2026-047 ）
报

价

文
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日 期：    年  月  日
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一、报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

1.我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，接受贵方询价函提出的各项要求完成询价函规定的全部工作，总报价（不含增值税）为人民币      元（大写：       ）（此报价提供增值税专票(  普票(，税率   %）。

2.服务期限： 中标通知书发出之日起30个日历天内完成场地建设、设备安装调试等所有工作。

3.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到《工作通知单》后，在《工作通知单》规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同你方的《工作通知单》将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：    年    月    日

二、报价清单

                                 （采购项目名称）报价清单
	序号
	项目名称
	单位
	预估工程量
	单价限价（元）
	单价限价

小计（元）
	单价报价（元）
	单价报价

小计（元）
	 备注

	1
	钢围栏
	米
	55.2
	180
	9936
	
	
	

	2
	钢围栏基础
	m2
	131.8
	279
	36772
	
	
	保留整数

	3
	环氧地坪
	m2
	450
	55
	24750
	
	
	东升牌环氧地坪

	4
	养护室加层
	m2
	136
	110
	14960
	
	
	K式50岩棉板A级防火

	5
	试验操作台

（现场制作）
	米
	30
	395
	11850
	
	
	地砖制作含水盆龙头

	6
	内墙清理及粉刷（功能区）
	m2
	279
	34
	9486
	
	
	嘉施石膏 腻子

	7
	隔墙
	m2
	434
	144
	62496
	
	
	

	8
	内墙清理及粉刷（住宿楼）
	m2
	1746.25 
	34
	59372
	
	
	嘉施石膏 腻子

（保留整数）

	9
	吊顶
	m2
	500
	55
	27500
	
	
	三防板600×600

	10
	安电
	m2
	1500
	105
	157500
	
	
	包含室内空开 空开盒 6M 2.5M 4M电线灯具 开关插座

	11
	给排水
	m2
	500
	18
	9000
	
	
	含50 25 20 冷热水管 弯头 直接 开关 龙头

	12
	新建水沟及盖板
	米
	35
	248
	8680
	
	
	

	13
	三级沉淀池
	个
	3
	1490
	4470
	
	
	

	14
	消防池、沉沙池
	个
	4
	1490
	5960
	
	
	

	15
	配电柜
	个
	1
	580
	580
	
	
	

	16
	二级配电箱
	个
	4
	257
	1028
	
	
	

	17
	250A漏电开关
	个
	1
	353
	353
	
	
	

	18
	100A4P漏电开关
	个
	7
	115
	805
	
	
	

	19
	空开
	个
	68
	36
	2448
	
	
	

	20
	YJV4×25铜芯电缆
	米
	180
	200
	36000
	
	
	

	21
	 机墩（设备台座）
	个
	20
	329
	6580
	
	
	现浇C20混凝土

	22
	钢质门
	套
	17
	487
	8279
	
	
	

	合计（元）
	498805
	
	
	


注：

1.本次报价包含供应商为完成本合同全部内容的全包报价，包含人员服务费、现场服务、服务工作所需要的设备使用费、用房、办公、生活设施、设备及汽车费用、保险费、税金、管理等为完成本项目全过程（包括验收期服务）的一切费用，甲方无需额外支付其他任何费用。
2.“报价清单”为通用表格，供应商应根据本采购项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。
3.报价清单中所列数量为预估数量，仅作为报价文件的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
4.报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。报价清单中的细目填入的单价或价格，只允许有一个报价。单价×数量结果保留整数。
供应商名称：                        （盖章）

                                                                 日期：     年     月     日
三、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书
供应商名称：                             

单位类型：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	
	


              法定代表人签字：                     （签字或盖章）      

          供应商名称：                         （盖单位章）
日期：          年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加              （项目名称）      （项目编号） 的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

法定代表人身份证
	
	


授权代理人身份证

	
	


供应商名称：                          （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                      

委托代理人（签字或盖章）：                      
日期：     年       月      日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

四、供应商证明材料

（一）营业执照复印件

提供营业执照正本或副本

（二）开户许可证复印件
（三）资质证明材料

（钢结构专业承包二级及以上资质、建筑工程施工总承包二级及以上资质；在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；有效的《安全生产许可证》（有效期覆盖施工周期））

（四）税收缴纳证明材料和社保缴纳证明材料

五、业绩证明
近3年（2023年10月）至今具有不少于3个已完成的类似业绩，类似业绩指单个合同金额不低于40万的建筑工程类或钢结构类施工总承包业绩，类似项目业绩时间以合同签订时间为准（提供合同复印件）
六、承诺函

四川济通工程试验检测有限公司：

我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，决定参加该项目投标，我方在此承诺：

1.我方完全遵守本项目询价文件要求的一切条款；

2.我方在资质、业绩等方面全部满足本采购项目要求；

3.投标有效期：自供应商提交报价文件截止之日起计算60日历天；

4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确；

5.我方所递交的报价文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

6.若我方中标，所提供的货物符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准，保质期为1年。
7.若我方中标，我方在履行过程严格遵守安全生产法规及贵单位现场管理、用电、消防等规定，规范施工并做好安全防护。施工期间发生的所有安全事故、人员伤亡、财产及第三方损失，全部责任与费用由我方自行承担。
特此承诺！

供应商名称：                        （盖章）
日期：     年       月      日


